**Порядок использования открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов:**

**2.**Использование открытого огня должно осуществляться в **специально оборудованных местах** при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде **котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра** в **диаметре** или площадки с прочно установленной на ней металлической **емкостью (например, бочка, бак, мангал)** или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

**б)** место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии **не менее 15 метров от ближайшего объекта** (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), **100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;**

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть **очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы,** валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть о**беспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.**

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные [подпунктами "б"](https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16092020-n-1479/pravila-protivopozharnogo-rezhima-v-rossiiskoi/prilozhenie-n-4/) и ["в" пункта 2](https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16092020-n-1479/pravila-protivopozharnogo-rezhima-v-rossiiskoi/prilozhenie-n-4/) порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с **металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.**

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние **от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.**

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования [пункта 2](https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16092020-n-1479/pravila-protivopozharnogo-rezhima-v-rossiiskoi/prilozhenie-n-4/) порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. **В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.**

9. Использование открытого огня **запрещается**:

- на торфяных почвах;

-при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

-при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

-под кронами деревьев хвойных пород;

-в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

-при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня **запрещается**:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Статья 20.4. **Нарушение требований пожарной безопасности**

1. Нарушение [требований](https://base.garant.ru/12161584/)пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных [статьями 8.32](https://base.garant.ru/12125267/73ef8120ebae5e4a93b9bd7523b5c87f/#block_832)и [11.16](https://base.garant.ru/12125267/5459add7da156134384304d334433a87/#block_1116)настоящего Кодекса и [частями 6](https://base.garant.ru/12125267/3ddec0358899d3ea2b04c72578ab41e7/#block_20406), [6.1](https://base.garant.ru/12125267/3ddec0358899d3ea2b04c72578ab41e7/#block_204061)и [7](https://base.garant.ru/12125267/3ddec0358899d3ea2b04c72578ab41e7/#block_20407)настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа **на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей**; на должностных лиц - от **20 000** до **30 000** рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от **40 000 до 60 000** рублей; на юридических лиц - от **300 000 до 400 000** рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях [особого противопожарного режима](https://base.garant.ru/10103955/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_30), -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере **от 10 000 до 20 000 рублей**; на должностных лиц - от **30 000 до 60 000** рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от **60 000 до 80 000** рублей; на юридических лиц - от **400 000 до 800 000** рублей.

Старший инспектор ОНДиПР по Каслинскому и

Кунашакскому районам УНДиПР

Главного управления МЧС России

по Челябинской области

майор внутренней службы

Ю.В.Коберт